Istituto Comprensivo “A. Rosmini” Roma Sede Centrale

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: marzo 2019

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	PROGRAMMA INTERVENTI	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	20

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	21

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	23

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	25

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

Istituto Comprensivo “A. Rosmini”

Istituzione scolastica

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

Educativo/Formativa

Attività

97198640589

Partita Iva/Codice fiscale

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it | Rmic8bn00l@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| GIUSEPPE FUSACCHIA |  |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Sede Centrale

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| MAURIZIO BONADIES |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 1 |
| Dirigenza amministrativa | 1 |
| Amministrazione ed archiviazione | 5 |
| Insegnamento ed educazione | 82 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 10 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 99

|  | 14 |  | 85 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

N° alunni 755

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi |  |
| Assistenti educativi | 10 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 4

N° max. presenti 863

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | GIUSEPPE FUSACCHIA |
| Dirigenti | D.S.G.A. | VALTER POLIDORO |
|  | Docente con funzioni vicarie | MAURIZIO BONADIES |
| Preposti | Coordinatore di plesso | MAURIZIO BONADIES |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie | CORSI ADRIANA |
|  |  | DI VERNIERE ELEN |
|  |  | SANTI ALESSANDRO |
|  |  | FUCILI GIOVANNA |
|  |  | D’IMPRIMA GIUSEPPINA |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| MAURIZIO CURCIO | COLL.SCOL. |
| PAOLA CENSI | COLL.SCOL. |
| GIOVANNA MASSUCCI | COLL.SCOL. |
| MARIA CONCETTA ERMILI | COLL.SCOL. |
| PAOLA VALENTINI | COLL.SCOL. |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| GIUSEPPINA D’IMPRIMA | DOCENTE |
| PAOLA CENSI | COLL.SCOL. |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |
| GIOVANNA FUCILI | DOCENTE |
| MAURIZIO CURCIO | COLL. SCOL. |
| PAOLA VALENTINI | COLL. SCOL. |
| MARIA CONCETTA ERMILI | COLL. SCOL. |
| GIOVANNA MASSUCCI | COLL. SCOL. |
| MARIELLA CASCIANI | ASS. AMM.VO |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| MAURIZIO BONADIES | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| non ancora nominato |  |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M46 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M49 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M50 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  |  |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 |  |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 30 | 87 | 2 | 1 |  | 100 | 223 |
| Piano primo | 66 | 316 |  |  |  | 3 | 388 |
| Piano secondo | 30 | 394 |  |  |  |  | 427 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |  |
| --- | --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) | 2 |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) |  |
| Handicap uditivo | 1 |
| Handicap visivo |  |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - PROGRAMMA INTERVENTI

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 42 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | Edificio |  |
| 62 | I locali non sono identificati, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Sollecitare i preposti ad individuare tutti i locali, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Identificare i locali,con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso | Edificio |  |
| 63 | I locali non sono numerati progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Sollecitare i preposti a numerare tutti i locali progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte | Numerare tutti i locali, progressivamente e conformemente alle planimetrie esposte. | Edificio |  |
| 67 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo | Edificio |  |
| 68 | In caso di lavorazioni in appalto/prestazione d'opera in proprio non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni | Attivare, con apposita circolare, la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti | Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti. | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 3 | Non sono stati forniti i risultati della valutazione di vulnerabilità sismica. | Fornire i risultati della valutazione di vulnerabilità sismica |  | Edificio |  |
| 26 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 35 | Le scale ed i pianerottoli non sono dotate di ringhiera o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Dotare le scale di ringhiera e/o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile campetto, locale 48 |  |
| 43 | Sono presenti sporgenze pericolose lungo le vie di circolazione | Eliminare le sporgenze pericolose dalle vie di circolazione | Delimitare la zona in prossimità delle sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo | Cortile grate finestre |  |
| 45 | Sono presenti tombini privi di copertura | Ripristinare la copertura dei tombini | Delimitare la zona in prossimità del tombino e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile lato palestra |  |
| 60 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |
| 70 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo | Esterno edificio scale di emergenza |  |
| 71 | Le pareti esterne all'edificio presentano elementi dell'armatura in ferro, scoperti ed ossidati | Risanare le pareti esterne all'edificio che presentano elementi dell'armatura in ferro, scoperti ed ossidati. |  | Edificio scala di emergenza |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le porte non hanno l'apertura verso l'esterno | Limitare il numero delle presenze nel locale a 25 persone.In alternativa mantenere le porte dei locali aperte | Verificare che le porte siano mantenute in posizione di apertura,se il locale ha un numero di presenze superiore a 25 Mantenere le porte in posizione di apertura se il locale ha un numero di presenze superiore a 25 | Locale 30, 35, 37, 118 |  |
| 10 | Le maniglie delle porte sono non funzionanti o mancanti | Ripristinare la funzionalità delle maniglie | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 56 |  |
| 16 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Imbussolare le porte che in apertura possono colpire le persone all' esterno | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, aprire con la massima cautela. Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 17 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e/o segnalare adeguatamente il pericolo. | Edificio |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |
| 26 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Segnalare adeguatamente il pericolo con fascia giallo/nero sul gradino ed apposito cartello sull'anta della porta ad altezza occhi 'Attenzione pericolo gradino nel vano della porta' | Edificio uscita E |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il pavimento non è regolare, uniforme, privo di sporgenze ed avvallamenti | Rendere il pavimento regolare, uniforme privo di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere | Locale 14, 67 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Segnalare il pericolo e delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco | Locale 50, 3, 14 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le finestre/lucernari/vasistas hanno i vetri rotti o mancanti | Sostituire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas | Segnalare il pericolo e vietare l'utilizzo delle finestre/lucernari /vasistas. | Locale 12, 4, 75 |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 27 | Le finestre/vetrate non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Proteggere le finestre/vetrate contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra | Proteggere le finestre/vetrate e/o segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio (diffuso nelle aule) |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro non infrangibile osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 27 | Gli arredi, attrezzi ginnici, ecc. della palestra non sono adeguatamente fissati e/o risultano instabili | Fissare gli arredi ed attrezzi ginnici a parete della palestra, in modo stabile | Vietare l' utilizzo delle attrezzature | Locale palestra |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria |  | Locale 59, 62 |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste, agli atti, la licenza di esercizio, o eventuale rinnovo, dell' impianto di sollevamento | Fornire la prescritta certificazione o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Ascensore |  |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio |  |
| 3 | L'impianto di sollevamento , non è corredato della certificazione relativa alle verifiche periodiche | Fornire la certificazione relativa alle verifiche periodiche dell'impianto di sollevamento o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 20 | Il quadro elettrico non è adeguatamente segnalato | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre al quadro elettrico | Apporre al quadro elettrico la segnaletica di sicurezza | Locale 13, 46 |  |
| 23 | Prese ed interruttori non sono integre o mancano delle placche di copertura | Ripristinare l'integrità e la copertura di prese ed interruttori |  | Locale 26a |  |
| 34 | Sono presenti fornelletti, stufette, ed altri utilizzatori elettrici personali | Sollecitare preposti e lavoratori al rispetto del divieto d’uso di fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Verificare che non vengano utilizzati: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali Non utilizzare: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Locale 26a |  |
| 38 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Locale 26a |  |
| 40 | Le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti sono instabili e cadenti | Fissare adeguatamente le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti | Delimitare la zona sottostante | Locale 77 |  |
| 45 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 46 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 50 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni (P.to 7.3 del DVR ) | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Locale palestra |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale (P.to 7.3 del DVR ) | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Non sono state effettuate misurazione del livello di radon | Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati. | Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq. Aggiornare settimanalmente, il Registro antincendio | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 17 | Le manichette antincendio non sono allacciate al rubinetto di alimentazione. | Allacciare le manichette antincendio al rubinetto di alimentazione. | Verificare che le manichette antincendio siano allacciate al rubinetto di alimentazione. | Edificio |  |
| 22 | Gli estintori e/o le manichette non sono adeguatamente segnalati | Fornire la segnaletica da apporre in prossimità degli estintori e delle manichette | Far apporre la segnaletica in prossimità degli estintori e delle manichette | Locale 50 |  |
| 27 | Gli estintori sono segnalati ma mancanti | Reintegrare gli estintori mancanti |  | Locale 19 |  |
| 37 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 54 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Verificare che i materiali in deposito non superino il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq), o siano divisi in più ambienti | Locale 16, 17, 11, 20 |  |
| 56 | I locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, non sono dotati di porta tagliafuoco | Dotare i locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, di porta tagliafuoco | Verificare che la presenza di materiale infiammabile, sia ridotta al di sotto dei 30 kg/mq | Locale 16, 17, 11, 20 |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza che garantisca il funzionamento del segnale di allarme e l'illuminazione di emergenza, per almeno 5 lux, per almeno 30 minuti | Dotare il personale incaricato, di segnalatori acustici portatili (fischietti, megafoni, sirene manuali) | Edificio |  |
| 5 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi |  | Edificio (diffuso) |  |
| 6 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Nei i locali dove non funzionano le luci di emergenza, interrati o con insufficiente illuminazione naturale, il termine delle attività va fissato entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale e/o dotare il personale di sistema sussidiario di illuminazione portatile.artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Edificio (diffuso) |  |
| 42 | Le porte di emergenza non sono dotate di maniglioni antipanico | Dotare le porte di emergenza di maniglione antipanico | Verificare che le porte, siano mantenute in posizione di apertura | Locale 48, uscita E |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | I materiali in deposito non sono disposti in modo ordinato | I materiali in deposito vanno riposti ordinatamente | Verificare che i materiali in deposito siano riposti ordinatamente Riporre ordinatamente i materiali in deposito | Locale 11 |  |
| 13 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno riposti a terra | Verificare che tutti i materiali a terra,siano adeguatamente riposti o eliminati Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Locale 11 |  |
| 17 | I locali di deposito non risultano adeguatamente segnalati | I locali di deposito vanno adeguatamente segnalati | Segnalare I locali di deposito | Edificio |  |
| 18 | I locali di deposito non risultano chiusi a chiave | Va impedito l'accesso ai non addetti ai locali di deposito, chiudendo a chiave i depositi | Verificare che, nei locali deposito, sia impedito l'accesso ai non addetti, chiudendoli a chiave e apponendovi adeguata segnaletica: Vietato l'accesso al personale non autorizzato Chiudere a chiave i depositi | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Le zone rialzate non sono dotate di idonea ringhiera o parapetto | Dotare le zone rialzate di idonea ringhiera o parapetto | Segnalare il pericolo con apposita delimitazione e segnalazione 'attenzione pericolo caduta' | Locale 48 |  |
| 31 | I gradini non sono integri | Riparare i gradini rotti | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione a bande giallo/nere o segnalare il pericolo con apposita indicazione: attenzione gradini rotti, procedere con cautela | Cortile uscita locale 48 |  |
| 67 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edificio scale emergenza |  |
| 85 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Le porte non hanno l'apertura verso l'esterno | Rendere le porte apribili verso l'esterno |  | Locale 30, 35, 37, 118 |  |
| 8 | Le ante delle porte non sono integre | Riparare le ante delle porte | Proteggere le parti che eventualmente risultano spigolose utilizzando materiale idoneo allo scopo | Locale 56 |  |
| 20 | Le porte presentano sopraluce in vetro non di sicurezza. | Sostituire i sopraluce delle porte,con materiale di sicurezza o proteggere adeguatamente | Indicare il pericolo con apposita segnalazione posta sull' anta ' Attenzione, utilizzare le porte in apertura/chiusura con la massima cautela' | Edificio |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I sanitari e le rubinetterie sono rotti o mal funzionanti | Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o mal funzionanti |  | Locale 56, 57 |  |
| 17 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 18 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Il locale presenta elementi strutturali sporgenti ad altezza inferiore a 2 metri | Eliminare o proteggere adeguatamente gli elementi strutturali sporgenti | Proteggere la sporgenza e/o segnalare adeguatamente il pericolo con apposite bande giallo/nere | Locale 15, 21 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) non sono adeguatamente fissate a terra e collegate tra loro. | Le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) vanno adeguatamente fissate a terra e collegate tra loro. | Fissare a terra le sedie degli spazi comuni (teatro, aula magna, ecc.) e collegarle tra loro. | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Sollecitare preposti e lavoratori affinché macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Verificare che le apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccataapparecchiatura'Mettere fuori uso l' apparecchiatura | Locale 50 (distributore automatico), 26 (fotocopiatrice) |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile |  |
| 55 | Nell'area ci sono materiali in deposito | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortiva | Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo | Cortile uscita A |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Le pareti e/o i soffitti non hanno intonaco resistente e non polveroso | Rivestire o dipingere le pareti e/o soffitti con intonaco resistente e non polveroso |  | Locale 60 |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................