Istituto Comprensivo “A. Rosmini” Roma Succursale Via Marvasi

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: aprile 2018

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	6

2.4.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	PROGRAMMA INTERVENTI	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	19

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	20

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	22

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	24

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

Istituto Comprensivo “A. Rosmini”

Istituzione scolastica

Via G. del Vecchio, 24 Roma

Indirizzo

Educativo/Formativa

Attività

97198640589

Partita Iva/Codice fiscale

| 0666415047 | 0666416047 | Rmic8bn00l@istruzione.it | Rmic8bn00l@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| GIUSEPPE FUSACCHIA |  |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Succursale

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

Via Marvasi, 11 Roma

Indirizzo

| 0666418055 |  |  |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| ANTONELLA PILLA |  |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale |  |
| Dirigenza amministrativa |  |
| Amministrazione ed archiviazione |  |
| Insegnamento ed educazione | 32 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 3 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 35

|  |  |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- |

Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

N° alunni 259

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie | 3 |
| Preparazione e distribuzione cibi | 2 |
| Assistenti educativi | 4 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 9

N° max. presenti 279

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | GIUSEPPE FUSACCHIA |
| Dirigenti | D.S.G.A. | VALTER POLIDORO |
|  | Docente con funzioni vicarie | MAURIZIO BONADIES |
| Preposti | Coordinatore di plesso | ANTONELLA PILLA |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  |  | PRISCO PATRIZIA |
|  |  | LOSURDO TERESA |
|  |  | DI SILVESTRE MANUELA |
|  | Docenti Scienze motorie | MAZZA MARIA GRAZIA |
|  |  | BRANCIFORTI FIORENZA |

*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| MARIELLA POGGETTI | COLL. SCOL. |
| MARIA ADELAIDE PAOLUCCI | DOCENTE |
| ALESSANDRA VELLA | DOCENTE |
| MARIA ANGELA PISTOR | COLL. SCOL. |
| DANIELA MARI | COLL. SCOL. |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| MARIELLA POGGETTI | COLL. SCOL. |
| LIVIA SILLI | DOCENTE |
| MARIA GRAZIA MAZZA | DOCENTE |
| MARIA ANGELA PISTOR | COLL. SCOL. |
| DANIELA MARI | COLL. SCOL. |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| ANTONELLA PILLA | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| ALESSANDRO SANTI | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| non necessario |  |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A3/A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M46 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M49 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M50 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | N2 |  |  |  |  |  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W36 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | Codice | Si | No | NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P3 |  |  |  |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose | T10 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 19 | 114 |  |  |  | 5 | 138 |
| Piano primo | 17 | 148 |  |  |  | 4 | 169 |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 1 |
| Piano primo |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella C

| TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie Mq. | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21A/113B | 34A/144B | 55A/233B |  |  |  |
| Seminterrato | Come da planimetria allegata al piano di emergenza |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili |  |
| --- | --- |
| Tipologia di disabilità | N° |
| Handicap motorio completo (non deambulante) | 1 |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) | 4 |
| Handicap uditivo |  |
| Handicap visivo |  |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - PROGRAMMA INTERVENTI

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 42 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | Edificio |  |
| 59 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio |  |
| 61 | Non è stato istituito,e/o adeguatamente compilato, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Attivare,con apposita circolare,il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Verificare che il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, sia stato adeguatamente compilato da parte dell' ufficio/personale preposto. | Edificio |  |
| 69 | In caso di lavorazioni di altra committenza, non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni | Fornire il DUVRI ricognitivo. | Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da prestazione d'opera. (Informativa x Ditte appaltatrici e lavoratori autonomi o DUVRI) | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 3 | Non sono stati forniti i risultati della valutazione di vulnerabilità sismica. | Fornire i risultati della valutazione di vulnerabilità sismica |  | Edificio |  |
| 4 | I locali temporaneamente utilizzati per refezione / bar sono privi del nulla osta igienico-sanitario | Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 13 | Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile (guasta) |  |
| 35 | Le scale ed i pianerottoli non sono dotate di ringhiera o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Dotare le scale di ringhiera e/o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Segnalare il pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile ingresso, uscita L, M |  |
| 42 | Sono presenti sporgenze pericolose nelle aree a verde utilizzate per la didattica | Eliminare le sporgenze pericolose dalle aree a verde utilizzate per la didattica | Segnalare il pericolo o interdire l'uso dell'area | Cortile ingresso (residuo tronco) |  |
| 60 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Imbussolare le porte che in apertura possono colpire le persone all' esterno | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, aprire con la massima cautela. Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 17 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e/o segnalare adeguatamente il pericolo. | Edificio |  |
| 25 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero | Edificio |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le scale fra due pareti non sono dotate di corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Installare il corrimano nelle scale fra due pareti | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione, procedere con cautela per pericolo caduta. | Locale 46 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Segnalare il pericolo e delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco | Locale 6, ingresso |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre/lucernari /vasistas presentano infiltrazioni d'acqua | Riparare le finestre/lucernari /vasistas rendendole a tenuta d'acqua | Delimitare la zona interessata dalle infiltrazioni e se necessario interdire l'uso dell'ambiente. | Locale 10 |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 21 | Le finestre/lucernari non hanno sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento adeguato in fase di apertura | Dotare le finestre/lucernari di protezione contro l'eccessivo soleggiamento, adeguato in fase di apertura | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi, quando le finestre sono aperte, non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gli arredi sono posizionati in modo da ostacolare le vie di fuga | Gli arredi vanno posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga | Verificare che gli arredi siano posizionati in modo da non ostacolare le vie di fuga Posizionare gli arredi in modo da non ostacolare le vie di fuga | Locale 10 |  |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Locale 39 |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 34 | Sono presenti fornelletti, stufette, ed altri utilizzatori elettrici personali | Sollecitare preposti e lavoratori al rispetto del divieto d’uso di fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Verificare che non vengano utilizzati: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali Non utilizzare: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Edificio 18 |  |
| 38 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Edificio (diffuso) |  |
| 42 | I corpi illuminanti della palestra non sono provvisti di griglie di protezione | Dotare i corpi illuminanti della palestra di griglie di protezione | Non svolgere attività con palloni | Palestra |  |
| 45 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 46 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 50 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori privi di manopole e/o segnalare il pericolo | Edificio |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Il forno per la ceramica non è ubicato in locale sufficientemente aerato e dotato di idoneo impianto di captazione e smaltimento all'esterno dei residui della lavorazione | Il forno per la ceramica va posizionato in locale aerato e va dotato di idoneo impianto di captazione e smaltimento all'esterno dei residui della lavorazione, nel frattempo vietarne l'uso | Riposizionare il forno per la ceramica in locale aerato | Locale 24 |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni (P.to 7.3 del DVR ) | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale (P.to 7.3 del DVR ) | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Non sono state effettuate misurazione del livello di radon | Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati. | Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq. Aggiornare settimanalmente, il Registro antincendio | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 14 | Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette o segnalare il pericolo, con l'applicazione di nastro giallo/nero. | Edificio (diffuso) |  |
| 26 | Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Edificio |  |
| 31 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 37 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 39 | Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre). | Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Locale mensa max 65 persone |  |
| 60 | Le pareti del locale presentano materiali didattici o altri materiali infiammabili | Vanno eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili | Verificare che vengano eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili Non collocare sulle pareti materiali didattici o/altri materiali infiammabili | Edificio (diffuso) |  |
| 62 | Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro | Eliminare tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Verificare che siano stati eliminati tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro | Edificio |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I presidi sanitari non sono adeguatamente segnalati | I presidi sanitari vanno adeguatamente segnalati | Segnalare adeguatamente i presidi sanitari | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | L'impianto sonoro risulta mancante/rotto/sotto dimensionato | Riparare l'impianto sonoro e/o integrare i dispositivi sonori nelle zone dove non sono percettibili | Collocare sistema manuale sonoro ai piani (fischietti, sirena o altro sistema analogo) | Edificio (sottodimensionato) |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | I materiali in deposito non sono disposti in modo ordinato | I materiali in deposito vanno riposti ordinatamente | Verificare che i materiali in deposito siano riposti ordinatamente Riporre ordinatamente i materiali in deposito | Locale 31b |  |
| 14 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi,siano adeguatamente riposti o eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edificio ingresso |  |
| 85 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Le porte sono difettose in apertura/chiusura | Riparare le porte che sono difettose in apertura/chiusura | Mantenere le porte in posizione di apertura | Locale 41 |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il bagno non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del bagno |  | Locale 9, 44, 45 |  |
| 17 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 18 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Il cancello ha il citofono/videocitofono guasto/difettoso | Ripristinare la funzionalità del citofono/videocitofono | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile (guasto) |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio non rispetta la normativa relativa alle barriere architettoniche | Adeguare l'edificio alla normativa sulle barriere architettoniche | Posizionare il soggetto disabile, in ambienti di lavoro compatibili con la diversa abilità e possibilmente privo di barriere architettoniche (piani terra). Organizzare, altresì, adeguata assistenza in caso di emergenza. | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | I locali non sono sufficientemente riscaldati | Adeguare l'impianto di riscaldamento dell'edificio |  | Locale palestra |  |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Se necessario delimitare la zona e segnalare il pericolo | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................